## Slide 1: ＜参考＞ 見積項目と機器集計表等の対応について
ア 鉄塔 →伝送路機器集計表
イ 局舎 →局内機器集計表
ウ 外構施設 →局内機器集計表
エ 受電設備 →局内機器集計表
オ 送受信アンテナ →局内機器集計表、伝送路機器集計表
カ 送受信機 →局内機器集計表
キ 伝送用専用線 →伝送路機器集計表、光ファイバケーブル整備表
ク ケーブル →局内機器集計表
ケ 中継増幅装置 →伝送路機器集計表
コ 電源設備 →局内機器集計表
サ 警報装置 →局内機器集計表
シ 監視装置 →局内機器集計表
ス 制御装置 →局内機器集計表
セ 測定器 →局内機器集計表
タ その他 →具体事案に対して個別に検討
局内機器集計表：
局舎(ビル)毎に集計する。
局舎側に設置する機器が対象。補助事業に係る局舎が１つしかない場合（＝図面で確認できる場合）は作成を省略可。（作成してもよい。）
原則、助成対象の機器はすべて記載する。（設置に係る雑材料は不要。）
伝送路機器集計表：
線路図又は光系統図毎に集計する。屋外に設置される機器等が対象。具体的にはクロージャ、カプラ、スプリッタ、新設電柱のみを集計対象とし、その他付随する機器（メッセンジャーワイヤー等）は記載不要。
光ファイバケーブル整備表：
ケーブル区間(電柱間)毎に集計する。伝送用専用線設備のうち、光ファイバケーブルの整備状況について芯線ベースで適切か確認するためのもの。
当然、光ファイバケーブルのみが対象だが、光ケーブル成端架（IDM、FTM）～き線点間のいわゆる所内、地下光ケーブルも計上対象。

## Slide 2: ＜参考＞ 各機器集計表の対象イメージ図
【注】（イ）～（セ）は交付要綱別表第２に掲げられている経費区分の内容
…伝送路機器集計表の対象
…局内機器集計表の対象
…光ファイバケーブル整備表の対象
（キ）伝送用専用線
（光ファイバケーブル）
（キ）伝送用専用線
（電柱、クロージャ、カプラ、
スプリッタ）
基地局装置
アンテナ
共用装置
アンテナ
電源設備
（イ）局舎
（ク）ケーブル
（カ）送受信機
（サ）警報装置
（シ）監視装置
（ス）制御装置
（セ）測定器
OLT(※１)
光成端架
（※２）
（コ）電源設備
（エ）受電設備
（※１）経費見積書総括表における経費項目は（キ）伝送用専用線に該当。
（※２）経費見積書総括表における経費項目は（イ）局舎に該当。
（オ）送受信アンテナ
（オ）送受信アンテナ